| Приложение 2 к Регламенту взаимодействия Главного управления Государственного строительного надзора МО и ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» в рамках мероприятий по контролю при осуществлении государственного строительного надзора |  |
| --- | --- |
| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |
| ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА |  |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 | тел.: (498) 602-31-91 факс (498) 602-31-92 e-mail: stroynadzor@mosreg.ru |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ:

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, ОБСЛЕДОВАНИЯ, ЛАБОРАТОРНЫХ И

ИНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ вх.     		  		.

Заказчик работ: Главное управление государственного строительного надзора Московской области

Исполнитель: ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»

В соответствии с распоряжением Главного управления государственного строительного надзора

Московской области от 13.01.2026 № 77260925000020441076.

Наименование объекта и адрес: «Реконструкция производственно- административного здания №1 (Блок холодных цехов) (инв. №0100460) ПАО "РКК "Энергия" по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Грабина, д. 1а».

Код объекта: № 04-14-042000.

Цель выполнения работ - проведение экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов.

Итоговым документом, подтверждающим факт выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, является Протокол. Протокол оформляется в двух экземплярах, содержит результаты испытаний, измерений, обследований и экспертиз.

| Индекс работы | Состав работ | Отметка ОСИ, высотные отметки | Краткая информация о предстоящих объемах работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | - определение отметок опорных узлов металлических конструкций |  |  |
| 3.11 | - определение стрелы прогиба (кривизны) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы и балки ригеля |  |  |
| 3.13 | - определение совмещения осей нижнего и верхнего поясов металлических ферм относительно друг друга (в плане) |  |  |
| 3.15 | - определение расстояния между прогонами |  |  |

Срок выполнения ТЗ на каждый вид работ определен Регламентом взаимодействия.

Специалист территориального отдела в ходе выборочного обследования:

- уведомляет юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) о проведении проверки с назначением экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, а также о необходимости предоставления в дату проверки проектной, исполнительной и иной технической документации;

- определяет возможность безопасного подхода к местам испытания
и возможность подключения к электроэнергии;

- ставит перед специалистами ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» задачи
по проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний определенных конструкций и материалов, предусмотренных техническим заданием.

Сроки проведения работ на объекте:

Начало работ с 13.01.2026 г.

Окончание работ по 26.01.2026 г.

Начальник территориального отдела Госстройнадзора МО         ___________ Гутнов З.В.

(подпись, Ф.И.О.)

Должностное лицо Главного управления Госстройнадзора МО        ___________ Адырхаев З.Ч.

(подпись, Ф.И.О.)